## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | месяц | 2022 | года
Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестГрадСтрой» (ООО «ИнвестГрадСтрой»)
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "ИнвестГрадСтрой" | ВЛ | фидер З-05 от ПС Заводская (принадлежит ПАО ТРК) | 10 (10.5) | 13,10 2022.03.06 | 14,25 2022.03.06 | В | 1.25 | ТП З-05-28, ТП З-05-34 | отсутствуют | отсутствуют | 136 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 150.1 | Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания» (ПАО «ТРК») | 06.03.2022 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
2 | ООО "ИнвестГрадСтрой" | ВЛ | фидер З-05 от ПС Заводская (принадлежит ПАО ТРК) | 10 (10.5) | 14,10 2022.03.27 | 14,42 2022.03.27 | В | 0.533 | ТП З-05-28, ТП З-05-34 | отсутствуют | отсутствуют | 136 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 150.1 | Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания» (ПАО «ТРК») | 27.03.2022 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
3 | ООО "ИнвестГрадСтрой" | ВЛ | фидер ЗЛ-8 от ПС Зоркальцево (принадлежит ПАО ТРК) | 10 (10.5) | 10,05 2022.04.12 | 10,20 2022.04.12 | В | 0.25 | ТП №ЗЛ-8-14 | отсутствуют | отсутствуют | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 42 | Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания» (ПАО «ТРК») | 12.04.2022 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
4 | ООО "ИнвестГрадСтрой" | КЛ | фидер №Л-6 от ПС ГПЗ-5 | 6 (6.3) | 11,45 2022.04.16 | 13,30 2022.04.16 | В | 1.75 | ТП №9, №10, №611-80, №5, №7,№8, №6 | отсутствуют | отсутствуют | 29 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 242.26 | ООО «Горсети» (Томская обл) | 16.04.2022 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
5 | ООО "ИнвестГрадСтрой" | ВЛ | фидер №25 от ГПП Базовая (принадлежит ООО Томские электрические сети) | 10 (10.5) | 09,18 2022.04.21 | 11,10 2022.04.21 | В | 1.867 | ТП №56 | отсутствуют | отсутствуют | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | Общество с ограниченной ответственностью «Томские электрические сети» (ООО «Томские электрические сети») | 21.04.2022 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
6 | ООО "ИнвестГрадСтрой" | ВЛ | фидер КО-13 от ПС Корнилово (принадлежит ПАО ТРК) | 10 (10.5) | 16,50 2022.05.01 | 20,58 2022.05.01 | П | 4.133 | ТП №КО-13-24 | отсутствуют | отсутствуют | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 8.94 | Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания» (ПАО «ТРК») |  |  |  | 1
7 | ООО "ИнвестГрадСтрой" | ВЛ | фидер ЗП-4 от ПС ЗПП-Т (принадлежит ООО Горсети) | 10 (10.5) | 21,30 2022.05.02 | 05,00 2022.05.03 | П | 7.5 | ТП №930, ТП№932 | отсутствуют | отсутствуют | 255 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 193.8 | ООО "Горсети" (Томская обл) |  |  |  | 1
8 | ООО "ИнвестГрадСтрой" | ВЛ | ТП №ЗЛ-8-14 фидер 0,4 кВ №2 | 0.38 | 10,15 2022.05.04 | 11,10 2022.05.04 | П | 0.917 | ТП №ЗЛ-8-14 фидер 0,4 кВ №2 | отсутствуют | отсутствуют | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4.57 |  |  |  |  | 1
9 | ООО "ИнвестГрадСтрой" | ВЛ | ТП №ЗЛ-8-14 фидер 0,4 кВ №5 | 0.38 | 09,20 2022.05.05 | 11,30 2022.05.05 | П | 2.167 | ТП №ЗЛ-8-14 фидер 0,4 кВ №5 | отсутствуют | отсутствуют | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0.93 |  |  |  |  | 1
10 | ООО "ИнвестГрадСтрой" | ВЛ | ТП №ЗЛ-8-14 фидер 0,4 кВ №5 | 0.38 | 13,30 2022.05.05 | 15,32 2022.05.05 | П | 2.033 | ТП №ЗЛ-8-14 фидер 0,4 кВ №5 | отсутствуют | отсутствуют | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0.93 |  |  |  |  | 1
11 | ООО "ИнвестГрадСтрой" | ВЛ | ТП №ЗЛ-8-14 фидер 0,4 кВ №2 | 0.38 | 09,00 2022.05.06 | 14,40 2022.05.06 | П | 5.667 | ТП №ЗЛ-8-14 фидер 0,4 кВ №2 | отсутствуют | отсутствуют | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4.57 |  |  |  |  | 1
12 | ООО "ИнвестГрадСтрой" | ВЛ | фидер З-05 от ПС Заводская (принадлежит ПАО ТРК) | 10 (10.5) | 10,38 2022.05.07 | 20,30 2022.05.07 | П | 9.867 | ТП №З-05-28, ТП №З-05-34, ТП №З-05-39 | отсутствуют | отсутствуют | 137 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 97.5 | Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания» (ПАО «ТРК») |  |  |  | 1
13 | ООО "ИнвестГрадСтрой" | ВЛ | фидер КО-13 от ПС Корнилово (принадлежит ПАО ТРК) | 10 (10.5) | 10,38 2022.05.07 | 20,30 2022.05.07 | П | 9.867 | ТП №КО-13-24 | отсутствуют | отсутствуют | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 8.94 | Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания» (ПАО «ТРК») |  |  |  | 1
14 | ООО "ИнвестГрадСтрой" | ТП | ТП №З-05-34 | 10 (10.5) | 09,50 2022.05.11 | 11,30 2022.05.11 | П | 1.667 | ТП №З-05-34 | отсутствуют | отсутствуют | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 70.75 |  |  |  |  | 1
15 | ООО "ИнвестГрадСтрой" | ТП | ТП №З-05-34 | 10 (10.5) | 10,00 2022.05.12 | 11,00 2022.05.12 | П | 1 | ТП №З-05-34 | отсутствуют | отсутствуют | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 70.75 |  |  |  |  | 1
16 | ООО "ИнвестГрадСтрой" | ТП | ТП №932 | 10 (10.5) | 11,25 2022.05.12 | 12,00 2022.05.12 | П | 0.583 | ТП №932 | отсутствуют | отсутствуют | 122 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 109.33 |  |  |  |  | 1
17 | ООО "ИнвестГрадСтрой" | КЛ | ТП №9 гр.5 | 0.38 | 10,30 2022.05.21 | 19,40 2022.05.21 | П | 9.167 | ТП №9 гр.5 | отсутствуют | отсутствуют | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.72 |  |  |  |  | 1
18 | ООО "ИнвестГрадСтрой" | КЛ | фидер Сиб-37 от ПС ГПП Сиб (принадлежит ООО Горсети) | 10 (10.5) | 09,00 2022.05.22 | 17,00 2022.05.22 | П | 8 | ТП №24 | отсутствуют | отсутствуют | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.78 | ООО "Горсети" (Томская обл) |  |  |  | 1
19 | ООО "ИнвестГрадСтрой" | ТП | ТП №25 | 6 (6.3) | 09,00 2022.05.27 | 11,30 2022.05.27 | П | 2.5 | ТП №25 | отсутствуют | отсутствуют | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
20 | ООО "ИнвестГрадСтрой" | ТП | ТП №З-05-28 | 10 (10.5) | 08,30 2022.05.30 | 12,05 2022.05.30 | П | 3.583 | ТП №З-05-28 | отсутствуют | отсутствуют | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 26.54 |  |  |  |  | 1
21 | ООО "ИнвестГрадСтрой" | ВЛ | фидер №25 от ГПП "Базовая" (принадлежит ООО Томские электрические сети) | 10 (10.5) | 14,57 2022.06.07 | 17,20 2022.06.07 | В | 2.38 | ТП №56 | отсутствуют | отсутствуют | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.35 | Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская электросеть» (ООО «Сибирская электросеть»);Общество с ограниченной ответственностью «Томские электрические сети» (ООО «Томские электрические сети») | 07.06.2022 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
22 | ООО "ИнвестГрадСтрой" | ВЛ | фидер З-05 от ПС Заводская (принадлежит ПАО ТРК) | 10 (10.5) | 09,30 2022.06.10 | 16,00 2022.06.10 | П | 6.5 | ТП З-05-34 | отсутствуют | отсутствуют | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 56.05 | Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания» (ПАО «ТРК») | 10.06.2022 |  |  | 1
23 | ООО "ИнвестГрадСтрой" | ВЛ | фидер З-05 от ПС Заводская (принадлежит ПАО ТРК) | 10 (10.5) | 19,50 2022.06.26 | 21,30 2022.06.26 | В | 1.67 | ТП З-05-34 | отсутствуют | отсутствуют | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 56.05 | Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания» (ПАО «ТРК») | 26.06.2022 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
24 | ООО "ИнвестГрадСтрой" | ВЛ | фидер КО-13 от ПС 35/10 Корнилово (принадлежит Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания» (ПАО «ТРК») | 10 (10.5) | 19,50 2022.06.26 | 09,50 2022.06.27 | В | 14 | ТП КО-13-24 | отсутствуют | отсутствуют | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 8.42 | Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания» (ПАО «ТРК») | 27.06.2022 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
25 | ООО "ИнвестГрадСтрой" | ВЛ | фидер ЗП-4 от ПС ЗПП-Т (принадлежит ООО "Горсети" (Томская обл) | 10 (10.5) | 22,15 2022.06.26 | 00,42 2022.06.27 | В | 2.45 | ТП 932, ТП 930 | отсутствуют | отсутствуют | 255 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 193.8 | ООО «Горсети» (Томская обл);ООО "АльфаСибэнерго" | 27.06.2022 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
26 | ООО "ИнвестГрадСтрой" | ВЛ | фидер КО-13 от ПС 35/10 Корнилово (принадлежит Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания» (ПАО «ТРК») | 10 (10.5) | 20,50 2022.06.30 | 21,20 2022.06.30 | В | 0.5 | ТП КО-13-24 | отсутствуют | отсутствуют | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 8.42 | Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания» (ПАО «ТРК») | 27.06.2022 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
27 | Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестГрадСтрой» (ООО «ИнвестГрадСтрой») | ВЛ | фидер З-05 от ПС Заводская (принадлежит Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания» (ПАО «ТРК»)) | 10 (10.5) | 16,07 2022.07.02 | 16,27 2022.07.02 | В | 0.333 | ТП 10 (10.5) кВ З-05-28(Все ЛЭП ТП); ТП 10 (10.5) кВ З-05-39(Все ЛЭП ТП); | отсутствуют | отсутствуют | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 19.6 | Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания» (ПАО «ТРК») | 02.07.2022 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
28 | Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестГрадСтрой» (ООО «ИнвестГрадСтрой») | ВЛ | фидер ЗП-4 от ПС ЗПП-Т (принадлежит ООО "Горсети" (Томская обл) | 10 (10.5) | 17,10 2022.07.22 | 21,40 2022.07.22 | В | 4.5 | ТП 10 (10.5) кВ 930(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ 932(Все ЛЭП ТП); ТП 10 (10.5) кВ 954(Все ЛЭП ТП); | отсутствуют | отсутствуют | 255 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 118.25 | ООО «Горсети» (Томская обл); ООО "АльфаСибэнерго" | 22.07.2022 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
29 | Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестГрадСтрой» (ООО «ИнвестГрадСтрой») | ВЛ | фидер З-05 от ПС Заводская (принадлежит ПАО ТРК) | 10 (10.5) | 08,30 2022.08.05 | 10,38 2022.08.05 | В | 2.13 | ТП 10 (10.5) кВ З-05-39(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ З-05-28(Все ЛЭП ТП) |  |  | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 17.24 | Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания» (ПАО «ТРК») | 05.08.2022 | 3.4.8.2 | 4.11 | 0
30 | Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестГрадСтрой» (ООО «ИнвестГрадСтрой») | ВЛ | фидер З-05 от ПС Заводская (принадлежит ПАО ТРК) | 10 (10.5) | 16,00 2022.08.06 | 18,10 2022.08.06 | В | 2.166 | ТП 10 (10.5) кВ З-05-39(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ З-05-28(Все ЛЭП ТП) |  |  | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 17.24 | Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания» (ПАО «ТРК») | 06.08.2022 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
31 | Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестГрадСтрой» (ООО «ИнвестГрадСтрой») | ВЛ | фидер КО-13 от ПС Корнилово (принадлежит Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания» (ПАО «ТРК»)) | 10 (10.5) | 18,50 2022.08.18 | 22,30 2022.08.18 | В | 3.667 | ТП 10 (10.5) кВ КО-13-24(Все ЛЭП ТП) |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 8.94 | Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания» (ПАО «ТРК») | 18.08.2022 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
32 | Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестГрадСтрой» (ООО «ИнвестГрадСтрой») | КЛ | фидер Л-6 (ПС 35 кВ ГПЗ-5 - РП-2) | 6 (6.3) | 19,55 2022.08.25 | 22,45 2022.08.25 | В | 2.83 | РП 6 (6.3) кВ №2;РП 6 (6.3) кВ №3;ТП 6 (6.3) кВ №7(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ №5(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ №6(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ №8(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ №9(Все ЛЭП ТП);ТП 6 (6.3) кВ №10(Все ЛЭП ТП) | ООО "Яуза-центр", ООО "Раст" |  | 33 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 1 | 31 | 1 | 498.29 | ООО «Горсети» (Томская обл) | 25.08.2022 | 3.4.14 | 4.12 | 1
33 | Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестГрадСтрой» (ООО «ИнвестГрадСтрой») | ВЛ | фидер З-05 от ПС Заводская (принадлежит Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания» (ПАО «ТРК»)) | 10 (10.5) | 12,50 2022.08.27 | 15,50 2022.08.27 | В | 3 | ТП 10 (10.5) кВ З-05-28(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ З-05-39(Все ЛЭП ТП) |  |  | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 19.6 | Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания» (ПАО «ТРК») | 27.08.2022 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
34 | Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестГрадСтрой» (ООО «ИнвестГрадСтрой») | ТП | КО-13-24 | 10 (10.5) | 12,00 2022.09.16 | 13,05 2022.09.16 | В | 1.08 | ТП 10 (10.5) кВ КО-13-24(Все ЛЭП ТП) |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 8.067 | Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания» (ПАО «ТРК») | 2022-09-16 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
35 | Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестГрадСтрой» (ООО «ИнвестГрадСтрой») | ВЛ | ТП З-05-39 фидер 0,4 кВ №2 | 0.38 | 09,30 2022.09.22 | 11,45 2022.09.22 | П | 2.25 | ТП З-05-39 фидер 0,4 кВ №2 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.654 |  |  |  |  | 1
36 | Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестГрадСтрой» (ООО «ИнвестГрадСтрой») | ТП | КО-13-24 | 10 (10.5) | 19,45 2022.09.24 | 20,37 2022.09.24 | В | 0.87 | ТП 10 (10.5) кВ КО-13-24(Все ЛЭП ТП) |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 8.067 | Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания» (ПАО «ТРК») | 2022-09-24 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
37 | Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестГрадСтрой» (ООО «ИнвестГрадСтрой») | ТП | КО-13-24 | 10 (10.5) | 21,22 2022.09.24 | 22,00 2022.09.24 | В | 0.63 | ТП 10 (10.5) кВ КО-13-24(Все ЛЭП ТП) |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 8.067 | Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания» (ПАО «ТРК») | 2022-09-24 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
38 | Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестГрадСтрой» (ООО «ИнвестГрадСтрой») | ВЛ | ТП З-05-34 фидер 0,4 кВ №4 | 0.38 | 13,00 2022.09.29 | 14,15 2022.09.29 | П | 1.25 | ТП З-05-34 фидер 0,4 кВ №4 |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 23.457 |  |  |  |  | 1
39 | Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестГрадСтрой» (ООО «ИнвестГрадСтрой») | ВЛ | ТП ЗЛ-8-14 фидер 0,4 кВ №5 | 0.38 | 10,05 2022.10.05 | 11,05 2022.10.05 | П | 1 | ТП ЗЛ-8-14 фидер 0,4 кВ №5 |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 3.18 |  |  |  |  | 1
40 | Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестГрадСтрой» (ООО «ИнвестГрадСтрой») | ВЛ | фидер З-05 от ПС Заводская (принадлежит Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания» (ПАО «ТРК»)) | 10 (10.5) | 15,50 2022.10.10 | 17,03 2022.10.10 | П | 1.217 | ТП 10 (10.5) кВ З-05-34(Все ЛЭП ТП) |  |  | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 107.02 | Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания» (ПАО «ТРК») |  | 3.4.9.1 |  | 1
41 | Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестГрадСтрой» (ООО «ИнвестГрадСтрой») | ВЛ | ТП 930 фидер 0,4 кВ №3 | 0.38 | 13,10 2022.10.12 | 13,30 2022.10.12 | П | 0.333 | ТП 930 фидер 0,4 кВ №3 |  |  | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 40.51 |  |  |  |  | 1
42 | Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестГрадСтрой» (ООО «ИнвестГрадСтрой») | ВЛ | фидер З-05 от ПС Заводская (принадлежит Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания» (ПАО «ТРК»)) | 10 (10.5) | 20,51 2022.10.14 | 22,00 2022.10.14 | В | 1.15 | ТП 10 (10.5) кВ З-05-34(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ З-05-28(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ З-05-39(Все ЛЭП ТП) |  |  | 160 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 139.43 | Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания» (ПАО «ТРК») | 2022-10-14 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
43 | Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестГрадСтрой» (ООО «ИнвестГрадСтрой») | ВЛ | фидер Л-19 от ПС Левобережная (принадлежит Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания» (ПАО «ТРК»)) | 10 (10.5) | 09,00 2022.10.20 | 15,00 2022.10.20 | П | 6 | ТП 10 (10.5) кВ Л-19-41(Все ЛЭП ТП) |  |  | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 18.53 | Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания» (ПАО «ТРК») |  | 3.4.9.1 |  | 1
44 | Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестГрадСтрой» (ООО «ИнвестГрадСтрой») | ТП | ЗЛ-8-14 | 10 (10.5) | 17,35 2022.10.27 | 18,34 2022.10.27 | В | 0.98 | ТП 10 (10.5) кВ ЗЛ-8-14(Все ЛЭП ТП) |  |  | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 27.18 | Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания» (ПАО «ТРК») | 2022-10-27 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
45 | Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестГрадСтрой» (ООО «ИнвестГрадСтрой») | ТП | Л-19-41 | 10 (10.5) | 15,35 2022.11.08 | 16,20 2022.11.08 | В | 0.75 | ТП 10 (10.5) кВ Л-19-41(Все ЛЭП ТП) |  |  | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 19.14 | Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания» (ПАО «ТРК») | 2022-07-08 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
46 | Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестГрадСтрой» (ООО «ИнвестГрадСтрой») | КЛ | фидер Л-8 | 6 (6.3) | 15,20 2022.11.09 | 21,15 2022.11.09 | В | 5.917 | ТП 6 (6.3) кВ 6(Все ЛЭП ТП) |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9.87 |  | 2022-11-09 | 3.4.8 | 4.12 | 0
46 | Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестГрадСтрой» (ООО «ИнвестГрадСтрой») | КЛ | фидер Л-8 | 6 (6.3) | 15,20 2022.11.09 | 16,10 2022.11.09 | В | 0.83 | ТП 6 (6.3) кВ 8(Все ЛЭП ТП) |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15.9 |  | 2022-11-09 | 3.4.8 | 4.12 | 0
47 | Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестГрадСтрой» (ООО «ИнвестГрадСтрой») | ТП | ТП 671-102 | 6 (6.3) | 16,40 2022.11.28 | 21,05 2022.11.28 | В | 4.417 | ТП 6 (6.3) кВ 671-102(Все ЛЭП ТП) | ООО "Триград" |  | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 72.5 | ООО «Горсети» (Томская обл) | 2022-11-28 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
48 | Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестГрадСтрой» (ООО «ИнвестГрадСтрой») | ТП | фидер Л-19 (принадлежит Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания» (ПАО «ТРК»)) | 10 (10.5) | 10,05 2022.12.06 | 11,15 2022.12.06 | П | 1.167 | ТП 10 (10.5) кВ Л-19-41(Все ЛЭП ТП) |  |  | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 46.31 | Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания» (ПАО «ТРК») |  |  |  | 1
49 | Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестГрадСтрой» (ООО «ИнвестГрадСтрой») | ТП | ТП З-05-34 | 10 (10.5) | 10,00 2022.12.23 | 12,40 2022.12.23 | П | 2.667 | ТП 10 (10.5) кВ З-05-34(Все ЛЭП ТП) |  |  | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 210.93 |  |  |  |  | 1
50 | Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестГрадСтрой» (ООО «ИнвестГрадСтрой») | ТП | фидер Л-19 (принадлежит Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания» (ПАО «ТРК»)) | 10 (10.5) | 10,00 2022.12.27 | 15,58 2022.12.27 | П | 5.967 | ТП 10 (10.5) кВ Л-19-41(Все ЛЭП ТП) |  |  | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 46.31 | Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания» (ПАО «ТРК») |  |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь