## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | 3 | квартал | 2023 | года
Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестГрадСтрой» (ООО «ИнвестГрадСтрой»)
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
8 | Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестГрадСтрой» (ООО «ИнвестГрадСтрой») | ТП | ТП 932 | 10 (10.5) | 13,10 2023.07.04 | 15,45 2023.07.04 | П | 2.583 | ТП 10 (10.5) кВ 932(Все ЛЭП ТП) |  |  | 106 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
9 | Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестГрадСтрой» (ООО «ИнвестГрадСтрой») | ТП | ТП З-05-39 | 10 (10.5) | 09,45 2023.07.10 | 11,50 2023.07.10 | П | 2.083 | ТП 10 (10.5) кВ З-05-39(Все ЛЭП ТП) |  |  | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1.87 |  |  |  |  | 1
10 | Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестГрадСтрой» (ООО «ИнвестГрадСтрой») | ТП | ТП З-05-28 | 10 (10.5) | 09,30 2023.07.17 | 11,05 2023.07.17 | П | 1.583 | ТП 10 (10.5) кВ З-05-28(Все ЛЭП ТП) |  |  | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 21.36 |  |  |  |  | 1
11 | Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестГрадСтрой» (ООО «ИнвестГрадСтрой») | ТП | ТП КО-13-24 | 10 (10.5) | 09,30 2023.07.31 | 10,40 2023.07.31 | П | 1.167 | ТП 10 (10.5) кВ КО-13-24(Все ЛЭП ТП) |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 5.66 |  |  |  |  | 1
12 | Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестГрадСтрой» (ООО «ИнвестГрадСтрой») | ТП | ТП З-05-34 | 10 (10.5) | 10,00 2023.08.24 | 12,00 2023.08.24 | П | 2 | ТП 10 (10.5) кВ З-05-34(Все ЛЭП ТП) |  |  | 101 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 56.02 |  |  |  |  | 1
13 | Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестГрадСтрой» (ООО «ИнвестГрадСтрой») | ТП | ТП 56 | 6 (6.3) | 10,55 2023.08.29 | 15,20 2023.08.29 | П | 4.417 | ТП 10 (10.5) кВ ТП 56(Все ЛЭП ТП) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.25 |  |  |  |  | 1
14 | Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестГрадСтрой» (ООО «ИнвестГрадСтрой») | ТП | ТП 24, ТП 44, ТП 45, ТП 46 | 10 (10.5) | 19,50 2023.08.31 | 20,45 2023.08.31 | П | 0.917 | ТП 10 (10.5) кВ 24(Все ЛЭП ТП), ТП 10 (10.5) кВ 44(Все ЛЭП ТП), ТП 10 (10.5) кВ 45(Все ЛЭП ТП), ТП 10 (10.5) кВ 46(Все ЛЭП ТП) | ООО "ФУМ ЗАЩИТА", ПРСК "Мотор", ООО "Индорсофт" |  | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 177.45 |  |  |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь