|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. |

# 

# **ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ N 1**

|  |
| --- |
|  |

**Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными от воздушных линий 0,4 кВ (1-фазный учёт А1 Split)**

Сметная стоимость 13365.64 руб.

в том числе НДС 2227.61

Составлен в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2018 г.

| **N/N** | **Шифр, N** | **Наименование** | **Количество** | **Стоимость ед., руб.**  **(в базисном уровне цен)** | | | **Индекс** | **Общая стоимость, руб.**  **(в текущем уровне цен)** | | | | **Затраты труда рабочих** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **позиции** | **работ, затрат,** |  | **Всего** | **Эксп.маш** | **Мат-лы** |  | **Всего** | **Оплаты труда** | **Эксп.маш,** | **Мат-лы** | **чел-ч** | |
|  | **норм.** | **единица измерения** |  | **оплаты труда** | **в т.ч. оплаты труда** |  |  |  |  | **в т.ч. оплаты труда** |  | **на един.** | **всего** |
| **Монтажные работы** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ФЕРм 08-03-600-01 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные  шт | 1 | 4.99  3.00 | 2.00  0.26 | 0.43 | 55.549.Ф17 Счетчики  Кзп=17.96  Кэм=11.99  Кзпм=17.96  Кмт=9.72 | 75.45 | 49.93 | 21.34  4.67 | 4.18 | 0.28  0.02 | 0.28  0.02 |
|  |  | НР ( 51.87 ): 95% от ФОТ 54.60  СП ( 35.49 ): 65% от ФОТ= 54.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты) | | | | | | |  | 75.45 | 49.93 | 21.34  4.67 | 4.18 |  | 0.28  0.02 |
| Накладные по работам от ФОТ 95% (95%) (от 54.6) | | | | | | |  | 51.87 |  |  |  |  |  |
| И Т О Г О | | | | | | |  | 127.32 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль по работам от ФОТ 65% (65%) (от 54.6) | | | | | | |  | 35.49 |  |  |  |  |  |
| И Т О Г О | | | | | | |  | 162.81 |  |  |  |  |  |
| **Строительные работы** | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ФЕР 33-04-017-01 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кв до 1 кв (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника  1000 м | 0.001 | 11146.19  620.00 | 3090.00  399.00 | 7436.00 | 33.130.Ф17 Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения)  Кзп=17.96  Кэм=8.13  Кзпм=17.96  Кмт=4.27 | 68.02 | 11.14 | 25.12  7.17 | 31.76 | 65.24  37.51 | 0.07  0.04 |
|  |  | НР ( 19.23 ): 105% от ФОТ 18.31  СП ( 10.99 ): 60% от ФОТ= 18.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты) | | | | | | |  | 68.03 | 11.14 | 25.12  7.18 | 31.77 |  | 0.07  0.04 |
| Накладные по работам от ФОТ 105% (105%) (от 18.32) | | | | | | |  | 19.23 |  |  |  |  |  |
| И Т О Г О | | | | | | |  | 87.26 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль по работам от ФОТ 60% (60%) (от 18.32) | | | | | | |  | 10.99 |  |  |  |  |  |
| И Т О Г О | | | | | | |  | 98.25 |  |  |  |  |  |
| **Оборудование** | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Прайс лист | Счетчик А1 Split  шт. | 1 | 8130.00  0.00 | 0.00  0.00 | 8130.00 |  | 8130.00 | 0.00 | 0.00  0.00 | 8130.00 | 0  0 | 0  0 |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты) | | | | | | |  | 8130.00 | 0.00 | 0.00  0.00 | 8100.00 |  | 0  0 |
| **Материалы** | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | ФССЦ 21.2.01.01-70018 | Самонесущие изолированные провода с алюминиевыми жилами: все жилы в изоляционном покрове из сшитого светостабилизированного полиэтилена, марки СИП-4, с числом жил и сечением: 2х16 мм2  1000 м | 0.001 | 68498.54  0.00 | 0.00  0.00 | 68499.00 |  | 68.50 | 0.00 | 0.00  0.00 | 68.50 | 0  0 | 0  0 |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты) | | | | | | |  | 68.50 | 0.00 | 0.00  0.00 | 68.50 |  | 0  0 |
| **Механизмы** | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | ФСЭМ 91.06.09-001 | Вышка телескопическая 25 м  маш.-ч | 0.3 | 142.70  0.00 | 143.00  14.00 | 0.00 | Кэм=9.846  Кзпм=17.96 | 421.51 | 0.00 | 421.52  72.74 | -0.01 | 0  0 | 0  0 |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты) | | | | | | |  | 421.52 | 0.00 | 421.52  72.74 | 0.00 |  | 0  0 |
| **Пусконаладочные работы** | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | ФЕРп 02-02-002-01 | Функциональная настройка общего программного обеспечения ас, количество функций - 1  шт | 1 | 61.30  61.00 | 0.00  0.00 | 0.00 | 1ПНРФ17 ПНР - все сборники  Кзп=17.96 | 1100.95 | 1100.95 | 0.00  0.00 | 0.00 | 3.9  0 | 3.9  0 |
|  |  | НР ( 715.62 ): 65% от ФОТ 1100.95  СП ( 440.38 ): 40% от ФОТ= 1100.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты) | | | | | | |  | 1100.95 | 1100.95 | 0.00  0.00 | 0.00 |  | 3.9  0 |
| Накладные по работам от ФОТ 65% (65%) (от 1100.95) | | | | | | |  | 715.62 |  |  |  |  |  |
| И Т О Г О | | | | | | |  | 1816.57 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль по работам от ФОТ 40% (40%) (от 1100.95) | | | | | | |  | 440.38 |  |  |  |  |  |
| И Т О Г О | | | | | | |  | 2256.95 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО (прямые затраты) по смете | | | | | | |  | 9864.45 | 1162.02 | 467.98  84.59 | 8234.45 |  | 4.25  0.06 |
| Накладные по работам от ФОТ  (по позициям 1 (ФЕРм 08) - 95% (95%) (от 54.6); 2 (ФЕР 33) - 105% (105%) (от 18.32); 6 (ФЕРп 02) - 65% (65%) (от 1100.95)) | | | | | | |  | 786.72 |  |  |  |  |  |
| И Т О Г О | | | | | | |  | 10651.17 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль по работам от ФОТ  (по позициям 1 (ФЕРм 08) - 65% (65%) (от 54.6); 2 (ФЕР 33) - 60% (60%) (от 18.32); 6 (ФЕРп 02) - 40% (40%) (от 1100.95)) | | | | | | |  | 486.86 |  |  |  |  |  |
| И Т О Г О | | | | | | |  | 11138.03 |  |  |  |  |  |
| Налог на добавленную стоимость 20% | | | | | | | 2227.61 | 13365.64 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГО | | | |  | 13365.64 |  |  |  |  |  |

ИТОГО 13365.64

(Тринадцать тысяч триста шестьдесят пять руб. 64 коп. )